ИНФОРМАЦИЯ

для размещения на официальном сайте

Прокуратурой Мошенского района проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в учреждении культуры.

Прокуратура Мошенского района провела проверку соблюдения требований противопожарного законодательства.

Установлено, что в нарушении требований закона в ККЦ «Уверь» МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» Мошенского муниципального округа не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями закона, в отношении здания не разработан план эвакуации людей при пожаре, допущено размещение (складирование) горючих материалов в элетрощитовой, аппаратная не обеспечена первичными средствами пожаротушения, эвакуационное освещение эвакуационных выходов не находится в круглосуточном режиме работы, в организации отсутствует регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности, утвержденный руководителем организации.

По факту выявленных нарушений прокуратурой района в адрес администрации Мошенского муниципального округа внесено представление.

По результатам рассмотрения представления виновное должностное лицо - директор МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре района.

Прокурор района

юрист 1 класса                                                                                 Е.В. Степанов

Т.Р. Журавлева, тел.  8 (81653) 61-445