ИНФОРМАЦИЯ

для размещения на официальном сайте

Прокуратура Мошенского района провела проверку соблюдения требований пожарной безопасности в учреждении спорта.

Прокуратура Мошенского района провела проверку соблюдения требований противопожарного законодательства.

Установлено, что в нарушении требований закона в  МБУС «Межпоселенческий  спортивно-оздоровительный центр» Мошенского муниципального округа в учреждении допущены к работе лица без прохождения вводного инструктажа, в журнале учета противопожарных инструктажей не в полной мере производятся записи учета противопожарных инструктажей (отсутствуют записи о проведении вводных противопожарных инструктажей), не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями закона, учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

По факту выявленных нарушений прокуратурой района в адрес администрации Мошенского муниципального округа внесено представление.

По результатам рассмотрения представления виновное должностное лицо - директор МБУС «Межпоселенческий  спортивно-оздоровительный центр» привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Выявленные нарушения устранены.

Прокурор района

юрист 1 класса                                                                                 Е.В. Степанов

Т.Р. Журавлева, тел.  8 (81653) 61-445